## Slide 1: CAD/CAM rendszerek
Készítette: Brúnyai Kornél
Juhász Gábor
Riazáncev Csanád

## Slide 2
Feladata:
tervezők és technológusok támogatása
biztosítaniuk kell egy geometriai modellt, mellyel az üzemi feladatok megoldhatók
létre kell hozniuk, egy az üzemi berendezések számára érthető kódrendszerben leírt technológiát.​

## Slide 3: CAD (Computer Aided Design):
alapvető szerepe a geometria definiálása (számítógépes rajzolás)
a geometria felhasználható a további CAM, CAE tevékenységekhez (időmegtakarítás)
számítógéppel segített tervezés

## Slide 4: CAM (Computer Aided Manufacturing):
számítógéppel segített gyártás (gyártási folyamatok tervezése)
NC (numerical control) gyártóeszközök programozott vezérlésének technológiája
gyártócellában működtethető robotok programozása NC gépek részére
folyamat-tervezés

## Slide 5: A különbség a CAD és a CAM között:
CAD számítógépek használatát jelenti a termék elképzeléseinek részletes mérnöki tervezéssé átalakítására.
CAD olyan folyamatot tartalmaz, mint a geometriai modell meghatározása és a definíció, a felület, a tervezés

## Slide 6: Szünetmentes tápegységek:
Hirtelen áramkimaradás esetén bekapcsolva marad
Túlfeszűltség védő
Hosszabítóként is használható

## Slide 7
Típusai:
Offline (Standby) UPS
Feltölti az akkumulátort az eszköz házában
Ha a hálózati áram kimerül,átkapcsolódik az akkumulátor tartalékra
20-100 ms-ot vesz ez igénybe

## Slide 8
Típusai:
Line-Interaktív UPS
Hasonló Standby UPS-hez
Speciális transzformátort tartalmaz
  Áramkimaradás és áramingadozást jobban kezeli
Több órán át tud managelni

## Slide 9
Típusai:
Kettős alakítású Online UPS
Stabil
Azonos áramellátási minőség, zavaroktól függetlenül
Tranziens nincs átváltáskor

## Slide 10
Kialakításai:
Asztali és torony
Falra szerelhető
Rack-be szerelhető
2 az 1ben (rackre és földre állítható torony)
Skálázható
Nagyméretű Torony

## Slide 11
Fogyasztás:
Fogyasztás kiszámításának a menete:
  Összeadjuk a komponensek áramfelhasználtságát
    20-25%-kal nagyobb teljesítményű tápot veszünk

## Slide 12
Szoftveres támogatás
Lehet állítani különböző beállításait
  pl.: LED gomb, sípolás kikapcsolása áramkimaradáskor
Többféle program létezik
  pl.: Network UPS tools
    apcupsd

## Slide 13
Akkumulátor
Ólom-kénsav akkumulátor
• Líthium-ion akkumulátor
• Zselés akkumulátor
• Hosszú használat után problémák léphetnek fel vele.
• Néhány évente cserélendő
• Kerüljük a teljes kisütést
• Újrakalibrálandók

## Slide 14
UPS felépítések
Statikus szünetmentes tápegység:
Akkumulátor
Inverter
Kapcsoló
Töltő
Szűrők
Érzékelők
PWM inverter
Úszó akkumulátoros rendszer

## Slide 15
UPS felépítések
Standby
Folyamatos kapcsolat nincs
Korrigálás nincs
Otthoni használat
Általában <600w teljesítmény

## Slide 16
UPS felépítések
Line-Interaktív
Inverter folyamatos kapcsolat
Korrigálás van
Átkapcsolások számát csökkenti

## Slide 17
UPS felépítések
Delta konverzió
Kapcsolási időre nincs szükség
Hiba esetén megy át csak áram az inverteren keresztül
Nem befolyásolja a frekvenciát
97% hatékonyság

## Slide 18
UPS felépítések
Dual konverzió
AC – DC – AC
Az akkumulátor itt egy szűrőként is működik
Frekvenciát és feszültség változás lehetséges
Kapcsolási idő nincs

## Slide 19
UPS felépítések
Kültéri tápegység
Időjárási különbség kiküszöbölése
Zárt egység
Energia modul
Több akkumulátor

## Slide 20: Köszönjük a figyelmet!